中华医学科技奖形式审查结果公布

| 年份 | 2018 |
| --- | --- |
| 推荐奖种 | 医学科学技术奖 |
| 项目名称 | 病原菌质谱识别鉴定新型技术体系创建与应用 |
| 推荐单位 | 推荐单位：中国疾病预防控制中心 推荐意见： “病原菌质谱识别鉴定新型技术体系创建与应用”项目针对国家安全、传染病防控、临床诊断、口岸质检等领域对病原菌快速、准确识别与鉴定的重大需求，创建了一系列全新的基于质谱的微生物分析技术体系，并已转化为生产力，推广应用到疾控、临床、口岸质检、地方病监控等多个领域，具有原始创新性和实用性。项目研究、开发成果解决了多个关键技术难题，打破了我国没有商品化微生物识别软件系统、没有质谱仪器校正试剂盒、全球没有保证生物安全的样本处理试剂盒的局面，有效提升了国产质谱设备的市场竞争力。在打破国内市场被国外公司垄断的局面的同时，在保护国家关键信息和重要数据安全方面起到巨大的作用。 鉴于该项目的研究开发成果意义重大，为国家安全的重大需求提供了坚实的科技支撑，具有广阔的应用前景，推动了相关领域的技术进步，经济价值和社会效益显著，同意推荐评选中华医学科技奖。 |
| 项目简介 | 基于基质辅助激光解析电离飞行时间质谱（MALDI-TOF MS）的肽质量指纹谱(PMF)识别技术是新型的用于病原微生物相关领域研究的技术体系。项目开始时，国内外对该技术的研究尚处于起步阶段，仅局限于对微生物识别能力的评价。而该技术体系快速、高通量的特点非常适合传染病防控、临床诊断等领域的需求，具有巨大的发展与应用潜力。国内市场被国外公司垄断，持续发展会威胁我国的关键信息和重要数据安全。本项目根据PMF技术的发展需要，结合国家安全需求、传染病防控领、临床诊断等领域的对病原菌快速准确识别鉴定的重大需求，创建一系列新方法并推广应用: ①构建了具有中国地域特征的高致病性病原体参考谱数据库，确定了具有地域性特征的属种、具有方法学系统性识别误差的属种；②创建了基于肽质量谱的病原微生物分型方法，构建了猩红热疫情快速处理体系，首次将PMF用于病原菌的溯源分析；③创造性地将PMF技术用于重组病原的检测；④构建了布鲁氏菌菌血样本中痕量病原体的质谱快速检测方法；⑤开发了我国第一套基于质谱的微生物检测系统，并与国产质谱对接；⑥开发了微生物质谱仪校正试剂盒、一站式病原微生物样本生物安全制备试剂盒。项目所构建技术体系，解决了病原菌快速识别鉴定中指纹数据库构建及特征峰识别比较的关键科学问题，解决了PMF系统在我国使用识别率低和误判等关键技术问题，解决了国产微生物质谱系统高水平集成的关键问题，解决了确保生物安全的标本处理的关键技术难题，打破了我国没有商品化微生物检测质谱校正试剂的局面；项目的系列创新技术均达到实际应用程度，达到国际先进水平。 项目成果已累计服务检测超过10万株病原菌，应用领域涵盖山东、青海、辽宁、内蒙古、河北、北京等省市，为高致病性病原的临床诊断、预测预警关口前移提供技术支持；为国家安全对病原菌快速准确识别与鉴定的重大需求提供了坚实的科技支撑；推进了质谱微生物鉴定领域的技术进步，为其在临床检测、口岸质检、传染病疾病预防控制等领域的应用提供可靠的理论与技术支持；打破国内市场被国外公司占据的局面，推动国产化微生物检测质谱系统在我国推广与应用的进程，降低应用成本，保护国家关键信息和重要数据安全。项目创建的技术体系切实解决现有技术难题、推进PMF技术的发展、维护国家信息及数据安全，具有广阔的应用前景、显著的经济效益和社会效益。 |

知识产权证明目录

| 序号 | 类别 | 国别 | 授权号 | 授权 时间 | 知识产权具体名称 | 发明人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国发明专利 | 中国 | ZL201310211087.2 | 2015-06-24 | 基于质谱技术的布鲁氏菌快速检测试剂盒 | 肖迪，张建中，姜海，崔步云，张慧芳 |
| 2 | 中国发明专利 | 中国 | ZL201310241394.5 | 2015-06-10 | 钩端螺旋体快速质谱检测试剂盒 | 肖迪，张翠彩，张建中，蒋秀高，张慧芳 |
| 3 | 中国发明专利 | 中国 | ZL201310153088.6 | 2015-05-20 | 肺炎支原体基因型快速分型试剂盒 | 赵飞，张建中，肖迪，张慧芳，张永婵，胡源，陶晓霞，何利华，顾一心，孟凡亮 |
| 4 | 中国计算机软件著作权 | 中国 | 2013SRBJ0477 | 2013-04-06 | 微生物检测鉴定系统(V1.0) | 无 |

代表性论文目录

| 序号 | 论文名称 | 刊名 | 年,卷(期)及页码 | 影响 因子 | 通讯作者（含共同） | SCI 他引次数 | 他引总次数 | 通讯作者单位是否含国外单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Novel strategy for typing Mycoplasma pneumoniae isolates by use of matrix-assisted laser desorption ionization-time of flight mass spectrometry coupled with ClinProTools | J Clin Microbiol | 2014，52(8):3038-3043 | 3.993 | 张建中 | 9 | 9 | 否 |
| 2 | High natural variability bacteria identification and typing: Helicobacter pylori analysis based on peptide mass fingerprinting | Journal of Proteomics | 2014，98:112-122 | 3.888 | 张建中 | 10 | 10 | 否 |
| 3 | MALDI-TOF mass spectrometry-based identification of group A Streptococcus isolated from areas of the 2011 scarlet fever outbreak in china | Infection, Genetics and Evolution | 2013，14: 320-326 | 3.264 | 张建中,罗凤基，毕振强 | 1 | 1 | 否 |
| 4 | The Construction and Evaluation of Reference Spectra for the Identification of Human Pathogenic Microorganisms by MALDI-TOF MS | PLoS One | 2014，9(9)：e106312 | 3.234 | 张建中 | 7 | 7 | 否 |
| 5 | A novel approach for differentiating pathogenic and non-pathogenic Leptospira based on molecular fingerprinting | Journal of Proteomics | 2015，119: 1-9 | 3.867 | 张建中，蒋秀高 | 1 | 1 | 否 |
| 6 | Rapid identification of microorganisms isolated from throat swab specimens of community-acquired pneumonia patients by two MALDI-TOF MS systems | Diagnostic Microbiology and Infectious Disease | 2012，73(4): 301-307 | 2.26 | 张建中 | 10 | 10 | 否 |
| 7 | Rapid and High-throughput Identification of Recombinant Bacteria with Mass Spectrometry Assay | Biomedical and Environmental Sciences | 2014，27(4): 250-258 | 1.653 | 张建中 | 2 | 2 | 否 |
| 8 | The analysis of the urinary peptidome associated with Helicobacter pylori infection | World Journal of Gastroenterology | 2011,17(5): 618-624 | 2.471 | 张建中 | 9 | 9 | 否 |
| 9 | MALDI-TOF MS distinctly differentiates nontypable Haemophilus influenzae from Haemophilus haemolyticus | PLoS One | 2013，8(2): e56139 | 3.534 | 张建中，邵祝军 | 21 | 21 | 否 |
| 10 | Global Protein Differential Expression Profiling of Cerebrospinal Fluid Samples Pooled from Chinese Sporadic CJD and non-CJD Patients | Mol Neurobiol | 2014，49(1): 290-302 | 5.137 | 张建中，董小平 | 8 | 8 | 否 |
| 11 | Comparative peptidome analyses of the profiles of the peptides ranging from 1-10 KD in CSF samples pooled from probable sporadic CJD and non-CJD patients | Prion | 2012，6(1): 46-51 | 2.133 | 董小平，张建中 | 5 | 5 | 否 |
| 12 | Bacterial flora concurrent with Helicobacter pylori in the stomach of patients with upper gastrointestinal diseases | World J Gastroenterol | 2012，18(11):1257-1261 | 2.547 | 张建中 | 17 | 17 | 否 |
| 13 | Draft Genome Sequences of Two Streptococcus pyogenes Strains Involved in Abnormal Sharp Raised Scarlet Fever in China, 2011 | Journal of Bacteriology | 2012，194(21):5983-5984 | 3.177 | 张建中，崔玉军 | 2 | 2 | 否 |
| 14 | Molecular Epidemiological Characteristics of Streptococcus pyogenes Strains Involved in an Outbreak of Scarlet Fever in China, 2011 | Biomedical and Environmental Sciences | 2013，26(11):877-885 | 1.257 | 罗凤基，张建中 | 8 | 8 | 否 |
| 15 | Cloning, Expression, and Antigenicity of 14 Proteins from Campylobacter jejuni | Foodborne Pathog Dis | 2012，9(8): 706-712 | 2.283 | 张建中 | 1 | 1 | 否 |

主要完成人和主要完成单位情况

| 主要完成人情况 | 姓名：肖迪 排名：1 职称：研究员 行政职务：病原生物分析中心副主任 工作单位：中国疾病预防控制中心传染病预防控制所 对本项目的贡献：对本项目的贡献对应项目的全部创新点，负责整个项目设计，负责项目全部相关实验研究研发与实施，包括实验研究方法的设计，执行以及数据结果的统计分析与处理；负责研究论文的起草、修改、投稿，专利的撰写与提交。证明材料本项目提交的全部代表性论文、发明专利、软件著作权。 姓名：张建中 排名：2 职称：研究员 行政职务：副所长 工作单位：中国疾病预防控制中心传染病预防控制所 对本项目的贡献：对本项目的贡献对应项目的全部创新点。主要负责项目的组织协调，参与并直接领导项目的具体实施和实验室研究工作的管理。负责协调组织传染病所人力资源及实验室资源，完成相关病原的分析，并负责对实验结果进行审核。全面主持研究论文的修改和编写，为本研究发表研究成果的文章责任作者。证明材料为附件全部代表性论文、发明专利、软件著作权。 姓名：卢金星 排名：3 职称：研究员 行政职务：书记 工作单位：中国疾病预防控制中心传染病预防控制所 对本项目的贡献：对本项目的贡献对应第一项创新点。负责本项目的组织协调工作，负责协调组织传染病所人力资源及实验室资源；完成艰难梭菌相关工作；对项目组所有相关疾控应急检测结果进行审核，并就项目组相关仪器设备的采购给与大力支持。证明材料为附件4-6。 姓名：张慧芳 排名：4 职称：副主任技师 行政职务：无 工作单位：中国疾病预防控制中心传染病预防控制所 对本项目的贡献：对本项目的贡献对应样第1、2、5项创新点。负责分离培养、菌株保存，质谱样本处理、质谱数据采集，整个项目期间共完成近8万株菌的数据采集工作。证明材料为附件4-1、4-4至4-9,4-12,4-14，1-1,1-2，1-3。 姓名：姜海 排名：5 职称：研究员 行政职务：副主任 工作单位：中国疾病预防控制中心传染病预防控制所 对本项目的贡献：对本项的贡献对应第1、5项创新点。负责布鲁氏菌相关菌株样本、血液样本等研究样本的收集、样本的安全处理;参与标准参考谱的构建、评价及布鲁氏菌特征性指纹图谱的特征分析;负责地方使用本项目所构建的标准数据库和检测方法；证明材料为附件1-1。 姓名：叶长芸 排名：6 职称：研究员 行政职务：室主任 工作单位：中国疾病预防控制中心传染病预防控制所 对本项目的贡献：对本项目的贡献对应第1项创新点。负责组织传染病所实验室高致病性病原体资源的收集、培养、送检工作，并完成阴沟肠杆菌、大肠杆菌等300余株病原的分析审核工作。证明材料为附件4-4。 姓名：赵飞 排名：7 职称：研究员 行政职务：无 工作单位：中国疾病预防控制中心传染病预防控制所 对本项目的贡献：对本项目的贡献对应第1、2项创新点。在本项目中，完成肺炎支原体感染相关咽拭子样本收集、病原体培养、分型，样本制备，并配合第一完成人进行质谱数据的汇总分析；配合第一完成人进行肺炎支原体基于质谱的分型的菌株选择、分子分型检测，并完成相关专利申请。证明材料为附件4-1、4-4、4-6，1-3。 姓名：孟凡亮 排名：8 职称：副主任技师 行政职务：无 工作单位：中国疾病预防控制中心传染病预防控制所 对本项目的贡献：对本项目的贡献对应第1、2项创新点。在本项目中，主要参与样本采集、完成病原菌分离培养，分子生物学相关及质谱检测相关的样本制备，负责项目中所有仪器设备的维护检修。证明材料为附件4-1、4-8、4-15，1-3。 姓名：尤元海 排名：9 职称：副研究员 行政职务：无 工作单位：中国疾病预防控制中心传染病预防控制所 对本项目的贡献：对本项目的贡献对应第1、3项创新点。猩红热相关病例现场调查及采样、病原分离培养、利用标准生化方法等鉴定病原体；基于实时定量PCR、全基因组测序等其他分子检测方法，完成对质谱检测方法准确度与灵敏度的比对和评价；参与建立质谱标准参考数据库（猩红热、链球菌部分）的构建。证明材料为附件4-3、4-4、4-13、4-14。 姓名：朱兵清 排名：10 职称：副研究员 行政职务：无 工作单位：中国疾病预防控制中心传染病预防控制所 对本项目的贡献：对本项目的贡献对应第2项创新点，完成流感嗜血杆菌病原的相关研究。设计采样方案、分离培养、样本制备，并同传染病诊断室进行数据整理分析，完成SCI论文的发表工作。证明材料为附件4-9。 姓名：张翠彩 排名：11 职称：副研究员 行政职务：无 工作单位：中国疾病预防控制中心传染病预防控制所 对本项目的贡献：对本项目的贡献对应第2项创新点。在本项目中主要负责钩端螺旋体样本的收集、菌株的分离培养和保存；钩端螺旋体致病性与非致病性的分子分型检测，16sRNA检测；参与钩端螺旋体相关文章的撰写工作。证明材料为附件4-5，1-2。 |
| --- | --- |
| 主要完成单位情况 | 单位名称：中国疾病预防控制中心传染病预防控制所 排名：1 对本项目的贡献：负责整个项目设计，负责项目全部的实验研究、技术研发与应用实施，包括实验研究方法的设计，执行以及数据结果的统计分析与处理；组织协调与合作单位的合作研究；负责研究论文的起草、修改、投稿，专利的撰写与提交；负责项目相关成果转化。在项目研究、开发、应用和推广过程中提供技术、设备和人员等条件，对项目的完成起到的组织、管理和协调作用。 单位名称：北京鑫汇普瑞科技发展有限公司 排名：2 对本项目的贡献：与中国疾病预防控制中心传染病预防控制所合作开发了《微生物检测鉴定系统》，并完成与国产微生物鉴定用质谱的对接测试。在软件开发、应用和推广过程中提供技术、设备和人员条件。 |